АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛГОГО МОДУЛЯ

«Учет и реализация электроэнергии»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина Учет и реализация электроэнергии  является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Учебная дисциплина «Учет и реализация электроэнергии» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

1.2. Цели и задачи дисциплины -  закрепить и углубить знания и умения, полученные при изучении теоретических дисциплин и при прохождении производственной  практики, обучить студентов основным видам работ  по ремонту и обслуживанию распределительных электрических сетей, с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:

уметь:

- контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии;

- измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети;

- определять показатели использования электрооборудования;

- определять выработку электроэнергии;

- определять экономичность работы электрооборудования;

знать:

- категории потребителей электроэнергии;

- технологический процесс производства электроэнергии;

- способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии;

- методы регулирования напряжения в узлах сети;

- допустимые пределы отклонения частоты и напряжения;

- параметры режимов работы электрооборудования;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  117 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –115 часов;

самостоятельно работы студентов-2часа.

# 1.4. результаты освоения программы

Результатом освоения программы  является овладение обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии |
| ПК 2 | Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии |
| ПК 3 | Контролировать распределение электроэнергии и управлять им |
| ПК 5 | Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

Личностные результаты

| Код | Личностные результаты обучения, формируемые в рамках учебной дисциплины |
| --- | --- |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ЛР 3 | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 9 | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 14 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 117 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 115 |
| в том числе: |  |
| Практические и лабораторные занятия | 40 |
| Самостоятельная работа студента | 2 |
| Итоговая аттестация - в форме экзамена |  |

2.2.  Тематический план и содержание  программы

| Наименование тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Типы электрических станции и их характеристики | Содержание |  | 4 | ПК1-ПК3 ПК5 ОК1-ОК10 ЛР1-ЛР4 ЛР7 ЛР9-ЛР10 ЛР14-ЛР15 |
|  | 1. | Структура энергетики. Основные понятия об энергосистеме и ее составляющих. Типы электрических станций (ГЭС, КЭС, ГАЭС, ТЭС, АЭС). |  |  |
|  | 2. | Возобновляемые источники энергии |  |  |
| Тема 1.2. Технологический процесс производства электроэнергии | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1. | Технология получения электрической энергии на тепловой электрической станции, сжигающей органическое топливо. Упрощенные технологические схемы производства электрической энергии и структурные схемы ТЭС. Основное тепловое оборудование ТЭС |  |  |
|  | 2. | Технология получения электрической энергии на АЭС, структурная схема АЭС |  |  |
|  | 3. | Технология получения электрической энергии на ГЭС, структурная схема ГЭС |  |  |
|  | 4. | Собственные нужды электростанций |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Выделение производственных этапов выработки энергии по технологической схеме станции |  |  |
|  | 2. | Построение структурных схем различных электростанций |  |  |
| Тема 1.3. Контроль и измерения электрических параметров электроэнергетических систем | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1. | Приборы учета и контроля Аналоговые электронные измерительные приборы. Цифровые электронные измерительные приборы. Электронные счетчики электрической энергии. |  |  |
|  | 2. | Методы измерения силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, энергии, коэффициента мощности и магнитных величин. |  |  |
|  | 3. | Понятие и структура информационно-измерительной системы. Интегрированные измерительные вычислительные и управляющие комплексы. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 16 |  |
|  | 1. | Исследование электрических цепей с помощью электронного осциллографа |  |  |
|  | 2. | Поверка индукционного однофазного счетчика |  |  |
|  | 3. | Измерение сопротивления с помощью моста и мегомметра |  |  |
|  | 4. | Измерение мощности в трехфазной цепи с использованием измерительных трансформаторов |  |  |
|  | 5. | Измерение активной энергии трехфазной цепи с использованием измерительных трансформаторов |  |  |
|  | 6. | Измерение реактивной энергии трехфазной цепи |  |  |
| Тема 1.4 Устройство электрических сетей | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1. | Общие понятия об электрических сетях и требования, предъявляемые к ним в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ. Классификация электрических сетей по роду тока, напряжению, конструктивному исполнению, электрической схеме, назначению и масштабам электроснабжения. Номинальные напряжения электрических сетей и их элементов в соответствии с ГОСТ |  |  |
|  | 2. | Конструкция воздушных электрических линий (ВЭЛ): провода и тросы, изоляторы, линейная арматура, опоры и основания. |  |  |
|  | 3. | Краткие сведения о сооружении ВЭЛ: подготовка трассы, земляные работы, сооружение фундаментов, сборка и установка опор, монтаж проводов и тросов. |  |  |
|  | 4. | Общие сведения о конструкции кабельных линий. Соединение и оконцевание кабелей. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Определение элементов конструкции силовых и контрольных кабелей по образцам. |  |  |
| Тема 1.5 Параметры элементов электрических сетей | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. | Полные и упрощенные схемы замещения электрических линий местных и районных электрических сетей. Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей. Активные и ёмкостные проводимости ВЭЛ и КЭЛ. Зарядные токи и мощности линии. |  |  |
|  | 2. | Полные и упрощенные схемы замещения трансформаторов (автотрансформаторов). Активные и индуктивные сопротивления и проводимости трансформаторов (автотрансформаторов). |  |  |
|  | 3. | Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по различным условиям (по условию нагрева, по экономической плотности тока и экономическим токовым интервалам, по допустимому нагреву с учетом характеристик защитных электрических аппаратов, по допустимой потере напряжения). |  |  |
|  | 4. | Потери мощности, электроэнергии и потери напряжения в электрических сетях. Пути снижения потерь передаваемой электроэнергии. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Составление схем замещения линий и трансформаторов и расчёт их |  |  |
|  |  | параметров. |  |  |
|  | 2. | Выбор сечений проводов по экономической плотности тока, экономи |  |  |
|  |  | ческим интервалам. Проверка по условию нагрева. |  |  |
|  | 3. | Расчет потерь мощности, электроэнергии и потери напряжения в электрических сетях |  |  |
| Тема 1.6 Качество электрической энергии и его обеспечение | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1. | Основные показатели качества электроэнергии. Отклонение частоты. Баланс активной мощности и его связь с частотой. Отклонение напряжения. Размах изменения амплитуды напряжения (колебания напряжения). Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. Допустимые отклонения частоты, напряжения, потери напряжения. |  |  |
|  | 2. | Способы обеспечения допустимого режима напряжений у электроприёмников. Контроль качества энергии |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 4 |  |
|  | 1. | Расчет показателей качества электрической энергии |  |  |
| Тема 1.7 Регулирование параметров электрических сетей | Содержание |  | 21 |  |
|  | 1. | Назначение, способы регулирования напряжения в электрических сетях. |  |  |
|  | 2. | Регулирование напряжения на шинах электрических станций. Автоматическое гашение поля синхронных генераторов (АГП), назначение, схемы АГП. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов (АРВ). Назначение АРВ синхронных машин. Типы автоматических регуляторов возбуждения. |  |  |
|  | 3. | Регулирование напряжения на подстанциях с помощью трансформаторов (автотрансформаторов) снабженных устройствами ПБВ и РПН. Автоматический регулятор напряжения трансформатора. |  |  |
|  | 4. | Устройства для продольного и поперечного регулирования напряжения в электрической сети. Управление батареями конденсаторов |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1. | Составление схем устройства компаундирования; электромагнитного регулятора напряжения, устройства быстродействующей форсировки возбуждения. |  |  |
|  | 2. | Выбор синхронных компенсаторов и устройств батарей конденсаторов |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Самостоятельное изучение заданных тем, составление конспектов, таблиц, вычерчивание схем. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, отчетов и подготовка к защите практических заданий. |  | 2 |  |
|  | Всего |  | 117 |  |
|  | В том числе аудиторных |  | 115 |  |
|  | Из них ЛПЗ |  | 40 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 2 |  |

3. Контроль и оценка результатов освоения программы

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии | - Правильность выделения производственных этапов выработки энергии на станциях различного типа в соответствии с технологическим процессом; - точность проведения измерений электрических параметров на электростанции; - четкость изложения принципов действия устройств регулирования параметров на электростанции; - выбор трансформаторов на электростанциях в соответствии с требованиями ГОСТ и Правил технической эксплуатации (ПТЭ); - оценка параметров качества вырабатываемой электроэнергии в соответствии с ГОСТ. | Оценка результатов защиты практического задания; оценка результатов лабораторных работ; оценка защиты практического задания; оценка защиты лабораторных работ; оценка результатов выполнения практического задания; оценка результатов выполнения практического задания. |
| 2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии | - Определение элементов конструкции воздушной лини электропередач в соответствии с ГОСТами и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); - точность определения конструктивных элементов кабеля в соответствии с техническими условиями и ПУЭ; - определения параметров и потерь мощности в электрической сети в соответствии с алгоритмом; - определение и оценка потерь напряжения в разомкнутых и замкнутых электрических сетях в соответствии с алгоритмом; - выбор схем электрических сетей в соответствии с нормативными документами; - точность измерений электрических параметров в электрических сетях; | Оценка результатов тестирования; оценка результатов выполнения практического задания; оценка выполнения практических заданий; оценка выполнения практических заданий; оценка защиты лабораторных работ; оценка выполнения практических заданий; оценка защиты лабораторной работы; |
| 3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им | - Определение порядка действий при оперативных переключениях в схемах сетей в соответствии с типовыми бланками переключений; - изложение технологии диспетчерского управления в соответствии с ПТЭ; - выбор трансформаторов на подстанции в соответствии с требованиями ГОСТов и ПТЭ; | Оценка выполнения практического задания; оценка защиты практического занятия; оценка выполнения практического задания; |
| 5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования | - Расчет технико-экономических показателей работы электрооборудования в соответствии с алгоритмом. | оценка выполнения практических заданий и курсового проекта |
| По окончании изучения учебной дисциплины проводится экзамен |  |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес . . . | - Четкое владение информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности техника-электрика: - грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития; - адекватное оценивание своих образовательных и профессиональных достижений. | Наблюдение, оценка на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на производ-ственной практике, экзаменах и Государственной (итоговой) аттестации; оценка портфолио (результатов достижений); интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - Правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профес-сиональной профилактики своего здоровья. | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на учебной и производственной практике. |
| 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - Правильное решение стандартных и нестандартных профессиональных задач с применением интегрированных знаний профессиональной области. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - Эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - Владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - Установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности; - организация работы команды, постановка целей, мотивация, контроль результатов. | Анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - Четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - Активное участие в научно-техническом творчестве, проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; владение и использование современных технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение, оценка портфолио (свидетельств, сертификатов, дипломов, грамот, видео-фотомате-риалов и др.) |
| 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - Успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Личностные результаты, формируемые в рамках учебной дисциплины

| Результаты | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Личные беседы с учащимися |
| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |  |
| ЛР 3 | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |  |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |  |
| ЛР 7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |  |
| ЛР 9 | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |  |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |  |
| ЛР 14 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Личные беседы с учащимися |
| ЛР 15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |  |