Министерство  образования и науки РК

БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж

имени  Эльвартынова  Ильи Нимановича»

■

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Автоматизированные систему управления в электроэнергосистемах»

по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

2025

| ОДОБРЕНА Предметно-цикловой комиссией электрических и естественнонаучных дисциплин Протокол № _____ от «_____» _____________ 2025г. Председатель предметно-цикловой комиссии _______________ /Е.В.Очирова/ Рассмотрена и рекомендована Методическим советом БПОУ РК «ЭПТК им. Эльвартынова И.Н.» Протокол № ______ от «_____»____________2025г. _______________/К.Н. Доржеева/ | Разработана на основе ФГОС СПО по специальности 13.02.03 – Электрические станции, сети и системы Заместитель директора по учебной работе _______________/ И.М.Нармаева/ «_____» _____________ 2025г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик: БПОУ РК  «Элистинский политехнический колледж им.  Эльвартынова И.Н.»

Составитель (автор): Л.У. Гульджухаева, преподаватель БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж им.  Эльвартынова И.Н.»

Рецензент: А.А. Басангов -  начальник службы релейной защиты, автоматики и метрологиифилиала  ПАО «Россети Юг»-«Калмэнерго»

Рецензент:Н.И. Мазурова, преподаватель БПОУ  РК «Элистинский политехнический колледартыноваж им.  Эльвартынова И.Н.»

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

# 1. общая характеристика рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. # 2. СТРУКТУРА и содержание профессианального модуля. # 3. условия реализации программы профессионального модуля. # 4. Контроль и оценка результатов освоения учебного модуля.

1. Общая характеристика  рабочей  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности  по специальности  СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (базовой подготовки)   и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии |
| ПК 2 | Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии |
| ПК 3 | Контролировать распределение электроэнергии и управлять им |
| ПК 5 | Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования |

1.1.3.	В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | -в основных видах работ по автоматическому устройству управления и контроля; |
| --- | --- |
| уметь | - включать и отключать системы контроля управления; - обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и управления, автоматических устройств регуляторов; - контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии; - осуществлять оперативное управление режимами передачи; - измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; - пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля; - обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования; - определять показатели использования электрооборудования; - определять выработку электроэнергии; - определять экономичность работы электрооборудования; - применять современные средства связи; - контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации; |
| знать | - принцип работы автоматических устройств управления и контроля; - категории потребителей электроэнергии; - технологический процесс производства электроэнергии; - способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; - методы регулирования напряжения в узлах сети; - допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; - инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей; - оперативные схемы сетей; - параметры режимов работы электрооборудования; - методы расчета технических и экономических показателей работы; - оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами; - элементарные основы теплотехники. |

1.1.4. Личностные результаты

| Код | Личностные результаты обучения, формируемые в рамках учебной дисциплины |
| --- | --- |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ЛР 3 | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 9 | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 14 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  138 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –136 часов;

самостоятельно работы студентов-2часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 138 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 136 |
| в том числе: |  |
| Практические и лабораторные занятия | 50 |
| Курсовая работа (проект) | 40 |
| Самостоятельная работа студента | 2 |
| Итоговая аттестация - в форме экзамена |  |

2.2.  Тематический план и содержание  программы

| Наименование тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение | Содержание |  | 4 | ПК1-ПК3 ПК5 ОК1-ОК10 ЛР1-ЛР4 ЛР7 ЛР9-ЛР10 ЛР14-ЛР15 |
|  | 1. | Основные понятия об энергосистеме и ее составляющих. |  |  |
| Тема 1 Автоматика электроэнергетических систем | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Устройства автоматического управления: назначение, принцип построения структурной схемы, ее основные элементы. Классификация устройств автоматики |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Сигнализация на электростанциях и подстанциях |  |  |
| Тема 2. Автоматическое повторное включение, требования к схемам. | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Схема трѐхфазного АПВ однократного действия. АПВ для линий с двухсторонним питанием. Автоматическое включение резерва. Устройства автоматического включения резерва. Пусковые органы АВР. Схемы АВР секционного выключателя. АВР трансформатора подстанции. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 4. | Измерение реактивной энергии трехфазной цепи |  |  |
| Тема 3. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных машин. | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Типы АРВ. Устройство компаундирования. Устройство быстродействующей форсировки возбуждения. Автоматическое включение синхронных генераторов на параллельную работу |  |  |
|  | 2. | Конструкция воздушных электрических линий (ВЭЛ): провода и тросы, изоляторы, линейная арматура, опоры и основания. |  |  |
|  | 3. | Краткие сведения о сооружении ВЭЛ: подготовка трассы, земляные работы, сооружение фундаментов, сборка и установка опор, монтаж проводов и тросов. |  |  |
|  | 4. | Общие сведения о конструкции кабельных линий. Соединение и оконцевание кабелей. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. | Регулирование напряжения |  |  |
| Тема 4. Противоаварийная автоматика. | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Полные и упрощенные схемы замещения трансформаторов (автотрансформаторов). Активные и индуктивные сопротивления и проводимости трансформаторов (автотрансформаторов). |  |  |
|  | 2. | Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по различным условиям (по условию нагрева, по экономической плотности тока и экономическим токовым интервалам, по допустимому нагреву с учетом характеристик защитных электрических аппаратов, по допустимой потере напряжения). |  |  |
|  | 3. | Потери мощности, электроэнергии и потери напряжения в электрических сетях. Пути снижения потерь передаваемой электроэнергии. |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Выбор сечений проводов по экономической плотности тока. | 4 |  |
| Тема 5. Токовые цепи. | Практическое занятие |  | 10 |  |
|  | 1. | Организации токовых цепей и цепей напряжения. Токовые цепи. Схемы подключения вторичных устройств. Цепи напряжения, контроль исправности вторичных цепей ТН |  |  |
|  | 2. | Способы обеспечения допустимого режима напряжений у электроприёмников. Контроль качества энергии |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Выбор силовых трансформаторов на электростанциях и подстанциях. |  |  |
| Тема 6. Управление электрическими аппаратами. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Принципы управления электрическими аппаратами. Оперативные пункты управления. Ручное, дистанционное управление |  |  |
|  | 2. | Регулирование напряжения на шинах электрических станций. Автоматическое гашение поля синхронных генераторов (АГП), назначение, схемы АГП. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов (АРВ). Назначение АРВ синхронных машин. Типы автоматических регуляторов возбуждения. |  |  |
|  | 3. | Регулирование напряжения на подстанциях с помощью трансформаторов (автотрансформаторов) снабженных устройствами ПБВ и РПН. Автоматический регулятор напряжения трансформатора. |  |  |
|  | 4. | Устройства для продольного и поперечного регулирования напряжения в электрической сети. Управление батареями конденсаторов |  |  |
| Тема 7. Регулирование параметров электрических сетей |  | Задачи и способы регулирования напряжения в электрических сетях | 4 |  |
| Тема 8. Регулирование напряжения на шинах электрических станций и подстанции, назначение, схемы |  | АГП Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов (АРВ). | 4 |  |
|  |  | Лабораторные занятия | 8 |  |
|  |  | Выбор и проверка выключателей и разъединителей | 4 |  |
| Тема 9. Средства диспетчерского управления энергосистемой. Управление энергосистемой |  | Основные задачи диспетчерского управления. Информация, необходимая диспетчеру для управления энергосистемой | 4 |  |
| Тема 10 Автоматика электроэнергетических систем |  | Структура АСДУ ЕЭС РФ. Понятие об оперативном информационно-управляющем комплексе (ОИУК) как основе АСДУ | 2 |  |
| Тема 11. Противоаварийная автоматика. |  | Статическая, динамическая устойчивость. Устройства противоаварийной автоматики | 4 |  |
|  |  | Практические занятия | 6 |  |
|  |  | Устройства автоматического включения резерва | 6 |  |
| Тема 12 Проводники, применяемые на электростанциях и в электрических сетях. Изоляторы |  | Типы проводников, применяемых на электростанциях и в электрических сетях. Выбор жестких шин. Проверка проводников на термическую стойкость. Проверка проводников на электродинамическую стойкость | 2 |  |
| Тема 13. Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. |  | Основные характеристики изоляторов. Выбор изоляторов Выбор гибких шин, проверка проводников по условиям короны Комплектные пофазно-экранированные токопроводы, их конструкция и выбор | 2 |  |
|  |  | Лабораторные занятия | 8 |  |
|  |  | Выбор и проверка жестких шин. | 4 |  |
|  |  | Выбор и проверка гибких шин | 4 |  |
| Тема 14. Выбор электрических аппаратов |  | Выбор электрических аппаратов напряжением выше 1000 В | 4 |  |
| Тема 15. Выбор измерительных аппаратов |  | Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения | 4 |  |
|  |  | Лабораторные занятия | 6 |  |
|  |  | Выбор и проверка выключателей и разъединителей | 2 |  |
|  |  | Выбор и проверка измерительных аппаратов ПС | 2 |  |
|  |  | Выбор и проверка шин ПС | 2 |  |
| Курсовое проектирование |  |  | 40 |  |
| Выдача заданий. |  | Выдача заданий. | 2 |  |
| Разработка структурной схемы ПС. Составление баланса нагрузок. |  | Разработка структурной схемы ПС. Составление баланса нагрузок. | 2 |  |
| Выбор количества и мощности трансформатора. |  | Выбор количества и мощности трансформатора. | 2 |  |
| Разработка структурной схемы ПС. Вычерчивание схемы. |  | Разработка структурной схемы ПС. Вычерчивание схемы. | 2 |  |
| Разработка упрощенной электрической схемы ПС на стороне ВН |  | Разработка упрощенной электрической схемы ПС на стороне ВН | 2 |  |
| Разработка упрощенной электрической схемы ПС на стороне СН |  | Разработка упрощенной электрической схемы ПС на стороне СН | 2 |  |
| Разработка упрощенной электрической схемы ПС на стороне НН |  | Разработка упрощенной электрической схемы ПС на стороне НН | 2 |  |
| Вычерчивание упрощенной электрической схемы ПС |  | Вычерчивание упрощенной электрической схемы ПС | 2 |  |
| Расчет токов КЗ. Составление расчетной схемы ПС. |  | Расчет токов КЗ. Составление расчетной схемы ПС. | 2 |  |
| Составление электрической схемы замещения, определение сопротивлений в относительных единицах. |  | Составление электрической схемы замещения, определение сопротивлений в относительных единицах. | 2 |  |
| Преобразование схемы замещения, расчет токов трехфазной КЗ. |  | Преобразование схемы замещения, расчет токов трехфазной КЗ. | 2 |  |
| Расчет по выбору токоограничивающих реакторов. |  | Расчет по выбору токоограничивающих реакторов. | 2 |  |
| Выбор выключателей и разъединителей в заданных цепях. |  | Выбор выключателей и разъединителей в заданных цепях. | 2 |  |
| Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения. |  | Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения. | 2 |  |
| Выбор гибкой ошиновки в заданных цепях. |  | Выбор гибкой ошиновки в заданных цепях. | 2 |  |
| Выбор разрядников, ограничителей напряжений и изоляторов. |  | Выбор разрядников, ограничителей напряжений и изоляторов. | 2 |  |
| Выбор трансформаторов собственных нужд |  | Выбор трансформаторов собственных нужд | 2 |  |
| Выбор и описание открытого распределительного устройства. |  | Выбор и описание открытого распределительного устройства. | 2 |  |
| Вычерчивание главной схемы ПС |  | Вычерчивание главной схемы ПС | 2 |  |
| Вычерчивание схем собственных нужд ПС. |  | Вычерчивание схем собственных нужд ПС. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Самостоятельное изучение заданных тем, составление конспектов, таблиц, вычерчивание схем. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, отчетов и подготовка к защите практических заданий. |  | 2 |  |
|  | Всего |  | 138 |  |
|  | В том числе аудиторных |  | 136 |  |
|  | Из них ЛПЗ |  | 50 |  |
|  | Из них курсовое проектирование |  | 40 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 2 |  |

# 3. условия реализации программы профессионального модуля

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие:

учебного кабинета     электрических сетей и  систем;

лабораторий:  электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электрических сетей и  систем:

- плакаты, планшеты,

- методические указания по выполнению практических работ и курсового проекта,

- каталоги электрооборудования,

- образцы силовых и контрольных кабелей, изоляторов, макеты опор воздушных линий электропередач,

- нормативная документация

Технические средства обучения: персональные компьютеры,  обучающие программы, мультимедийная установка, телевизор, DVD проектор, диски с учебными фильмами, фотографиями.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории электротехники и электроники:

- комплект учебно-методической документации;

- образцы измерительных приборов;

- лабораторные стенды по измерительной технике «Исследование электрических цепей с помощью электронного осциллографа», «Поверка индукционного однофазного счетчика», «Измерение сопротивления с помощью моста и мегомметра», «Измерение мощности в трехфазной цепи с использованием измерительных трансформаторов», «Измерение активной и реактивной энергии трехфазной цепи».

Рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ  бригадами по 3-4 человека.

Условия проведения занятий:

Занятия проводятся в специализированных лабораториях. При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного подхода должны применяться активные и интерактивные формы и методы обучения (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций и т.п.), средства повышения мотивации к обучению. Часть занятий может быть проведена на базе предприятий социальных партнеров.

Условия консультационной помощи обучающимся:

Консультационная помощь обучающимся оказывается за счет проведения индивидуальных и групповых консультаций во внеурочное время по расписанию, утвержденному учебной частью.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

3.2.1. Основные источники:

- Правила технической эксплуатации электрических станций  и  сетей Российской Федерации [Текст] – М.: Издательство «Омега-Л», 2021. – 256 с.

- Правила устройства электроустановок [Текст] - 7-е издание. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2008. – 701 с.(актуальны в 2025г)

- Справочник по проектированию электрических сетей [Текст]/ под ред. Д.Л.Файбисовича.- М.: ЭНАС, 2023. - 320 с.

- Александровская, А.Н. Автоматика: учебник [Текст] - М.: Издательский центр «Академия», 2023. – 256 с. (рекомендовано ФГУ «ФИРО»)

- Быстрицкий, Г.Ф. Общая энергетика[Текст]: учеб.пособие. – М.: КНОРУС, 2022. – 296 с. (допущено Минобразованием России)

- Информационно-измерительная техника и электроника [Текст]: учебник/ Г.Г.Ранев, В.А.Сурогина, В.И. Калашников и др.; Под ред.Г.Г.Ранева.- 3-е изд; стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2022. – 512 с. (допущено Минобрнауки России)

- Карнеева, Л.К.    Электрооборудование электрических станций и подстанций (примеры расчетов, задачи, справочные данные) [Текст]: Практикум для студентов образовательных учреждений сред.проф.образования. – Иваново: МЗЭТ  ГОУ СПО ИЭК, 2022.-224 c.

- Лыкин, А. В. Электрические системы и сети [Текст]: учебник/А.В.Лыкин – М.: Логос, 2023. – 254 с.

- Раздорожный, А.А. Экономика организации (предприятия) [Текст]: Учебное пособие. – М.: РИОР Издательский дом, 2022.- 95 с.

- Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций [Текст]: Учебник для сред.проф.образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. - М.: Издательский центр «Академия», 2023. – 448 с. (допущено  Минобразованием России)

- Экономика и управление энергетическими предприятиями [Текст]: Учебник для студентов высших учебных заведений / Т.Ф. Басова, Е.И. Борисов, В.В. Бологова и др.; Под редакцией Н.Н.Кожевникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2022. – 432 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей [Текст]:  ВНТП-Т-88 Минэнерго России, - М.: ЦНТП Информэнерго, 1921. – 252 с.

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ [Текст]. СО 154-34.20.122-2022.-  URL: http://www.cius-ees.ru/uploaded/file_catalog/SO_153-34.20.122-2006_NTP_PS.pdf.  Дата обращения 25.08.2025г. Автоматизированные системы управления. Коробов Г.В., Картавцев В.В., Чересинова Н.А. Электроснабжение. Курсовое проектирование. Учебное пособие для СПО. Изд-во  «Лань»  стр. 192  год 2023

- Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи. СО 154-34.20.121-2020. -  URL: http://libgost.ru/so/68275-Tekst_SO_153_34_20_121_2006_Normy_tehnologicheskogo_proektirovaniya_vozdushnyh_liniiy_elektroperedachi_napryazheniem_35_750_kV.html. Дата обращения 25.08.2025 г.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

|  | Наименование профессиональных и общих компетенций, личностных результатов, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки |  | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии | - Правильность выделения производственных этапов выработки энергии на станциях различного типа в соответствии с технологическим процессом; - точность проведения измерений электрических параметров на электростанции; - четкость изложения принципов действия устройств регулирования параметров на электростанции; - выбор трансформаторов на электростанциях в соответствии с требованиями ГОСТ и Правил технической эксплуатации (ПТЭ); - оценка параметров качества вырабатываемой электроэнергии в соответствии с ГОСТ. |  | Оценка результатов защиты практического задания; оценка результатов лабораторных работ; оценка защиты практического задания; оценка защиты лабораторных работ; оценка результатов выполнения практического задания; оценка результатов выполнения практического задания. |  |
|  | 2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии | - Определение элементов конструкции воздушной лини электропередач в соответствии с ГОСТами и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); - точность определения конструктивных элементов кабеля в соответствии с техническими условиями и ПУЭ; - определения параметров и потерь мощности в электрической сети в соответствии с алгоритмом; - определение и оценка потерь напряжения в разомкнутых и замкнутых электрических сетях в соответствии с алгоритмом; - выбор схем электрических сетей в соответствии с нормативными документами; - точность измерений электрических параметров в электрических сетях; |  | Оценка результатов тестирования; оценка результатов выполнения практического задания; оценка выполнения практических заданий; оценка выполнения практических заданий; оценка защиты лабораторных работ; оценка выполнения практических заданий; оценка защиты лабораторной работы; |  |
|  | 3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им | - Определение порядка действий при оперативных переключениях в схемах сетей в соответствии с типовыми бланками переключений; - изложение технологии диспетчерского управления в соответствии с ПТЭ; - выбор трансформаторов на подстанции в соответствии с требованиями ГОСТов и ПТЭ; |  | Оценка выполнения практического задания; оценка защиты практического занятия; оценка выполнения практического задания; |  |
|  | 4. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования | - Расчет технико-экономических показателей работы электрооборудования в соответствии с алгоритмом. |  | оценка выполнения практических заданий и курсового проекта |  |
| 5. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес . . . |  | - Четкое владение информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности техника-электрика: - грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития; - адекватное оценивание своих образовательных и профессиональных достижений. | Наблюдение, оценка на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на производ-ственной практике, экзаменах и Государственной (итоговой) аттестации; оценка портфолио (результатов достижений); интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |  |  |
| 6. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  | - Правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профес-сиональной профилактики своего здоровья. | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на учебной и производственной практике. |  |  |
| 7. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  | - Правильное решение стандартных и нестандартных профессиональных задач с применением интегрированных знаний профессиональной области. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |  |  |
| 8. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  | - Эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |  |  |
| 9. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  | - Владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |  |  |
| 10. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  | - Установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| 11. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |  | - самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности; - организация работы команды, постановка целей, мотивация, контроль результатов. | Анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| 12. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  | - Четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| 13. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  | - Активное участие в научно-техническом творчестве, проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; владение и использование современных технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение, оценка портфолио (свидетельств, сертификатов, дипломов, грамот, видео-фотомате-риалов и др.) |  |  |
| 140. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |  | - Успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| По окончании изучения учебной дисциплины проводится экзамен |  |  |  |  |  |

Личностные результаты, формируемые в рамках учебной дисциплины

| Результаты | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Личные беседы с учащимися |
| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |  |
| ЛР 3 | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |  |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |  |
| ЛР 7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |  |
| ЛР 9 | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |  |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |  |
| ЛР 14 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Личные беседы с учащимися |
| ЛР 15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |  |